ПРИКАЗ

Санкт-Петербург

от «01» сентября 2025 года № 100

Об утверждении программ проведения инструктажей по пожарной безопасности

В целях реализации требований Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие программу вводного противопожарного инструктажа для работников ООО «СМ» (далее – Общество) (приложение 1).

2. Утвердить и ввести в действие программу первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте для работников ООО «СМ» (далее – Общество) (приложение 2).

2. Ответственным за проведения противопожарного инструктажа:

2.1. Вводный противопожарный инструктаж проводить до начала осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

1) со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную;

2) с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу);

3) с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки;

4) с иными лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, по решению руководителей организаций и граждан.

2.2. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводить до начала трудовой или служебной деятельности на объектах защиты:

1) со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

2) с лицами, переведенными из другого подразделения;

3) с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой или служебной деятельности.

2.3. Повторный противопожарный инструктаж проводить не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

2.4. Внеплановый противопожарный инструктаж проводить:

1) при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для объектов защиты;

2) при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты;

3) при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

4) в случае перерыва в осуществлении трудовой или служебной деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества;

5) по решению руководителей организаций и граждан.

2.5. Целевой противопожарный инструктаж проводить в том числе в следующих случаях:

1) перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск;

2) перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

3) в иных случаях, определяемых руководителями организаций и гражданами.

3. Ответственным руководителям работ проводить инструктажи по утвержденным Программам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по пожарной профилактике Петрова А.В.

Генеральный директор   Смирнов А.В