# Промышленная безопасность Требование к персоналу

# ФИО_____________________________

## Вопросы:

- В соответствии с требованиями к организации эксплуатации, на кого возлагается ответственность за назначение «ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок», и какие квалификационные требования предъявляются к данной кандидатуре?

A) Назначается руководителем организации из числа оперативного персонала, прошедшего стажировку не менее 14 смен.

B) Назначается техническим директором из числа ремонтного персонала со стажем работы в организации не менее 5 лет.

C) Назначается руководителем организации из числа управленческого персонала или специалистов со специальным теплоэнергетическим образованием.

D) Назначается органами Госэнергонадзора из числа сторонних экспертов, имеющих высшее техническое образование.

- Процедура «дублирования» является обязательным этапом подготовки для оперативных руководителей и оперативного персонала. Какой из нижеперечисленных аспектов ответственности и продолжительности дублирования указан верно?

A) Продолжительность дублирования для операторов составляет от 2 до 5 рабочих смен; за действия дублера отвечает исключительно основной работник.

B) Продолжительность дублирования для оперативных руководителей составляет не менее 12 рабочих смен; ответственность за действия на рабочем месте в равной мере несут основной работник и дублер.

C) Дублирование проводится только после успешного прохождения стажировки, но до проверки знаний; срок устанавливается индивидуально, но не более 10 смен.

D) Дублирование проводится один раз в три года в рамках повышения квалификации; за ошибки дублера отвечает руководитель структурного подразделения.

- В каких случаях, согласно регламенту, проводится «первичная» проверка знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?

A) При введении в действие новых норм и правил или при установке нового оборудования на объекте.

B) При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний.

C) Только при перерыве в работе более 6 месяцев или по требованию органов государственного надзора.

D) У работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3 лет.

- Анализ форм работы с персоналом показывает различие в требованиях к разным категориям работников. Какая форма подготовки является обязательной исключительно для оперативных руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, но не предусмотрена для руководящих работников организации?

A) Вводный инструктаж по безопасности труда и проверка знаний правил охраны труда.

B) Специальная подготовка (не реже одного раза в месяц) и контрольные противоаварийные тренировки.

C) Краткосрочное обучение в образовательных учреждениях не реже одного раза в пять лет.

D) Проверка знаний правил пожарной безопасности органами Госэнергонадзора.

- Если при проведении плановой контрольной противоаварийной тренировки действия большинства участников получили неудовлетворительную оценку, какие организационные последствия предусмотрены правилами?

A) Весь персонал отстраняется от работы до прохождения внеочередной проверки знаний в Госэнергонадзоре.

B) Тренировка по этой же теме проводится вторично в течение следующих 10 дней, при этом она не учитывается как плановая.

C) Руководитель организации обязан издать приказ о наложении дисциплинарного взыскания на всех участников.

D) Следующая плановая тренировка проводится через 3 месяца, но с удвоенной продолжительностью.